Optický refraktometr na měření provozních kapalin osobních i nákladních automobilů a autobusů (nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, chladicí kapalina, elektrolyt)

Stupnice pro určení stavu elektrolytu autobaterie (olověný akumulátor)
Rozsah stupnice Rozlišení
1.10 až 1.40 kg/l 0.01 kg/l
Rozsah stupnice Výsledek
1.10 až 1.20 kg/l baterie je vybitá (RECHARGE)
1.20 až 1.25 kg/l baterie je částečně vybitá (FAIR)
1.25 až 1.40 kg/l baterie je nabitá (GOOD)

Stupnice G13 - pro stanovení bodu tuhnutí chladicí směsi (Propylenglykol)
Tuto stupnici refraktometru využijete pro měření bodu tuhnutí chladiv a chladicích kapalin na bázi propylenglykolu v automobilech (například chladicí kapaliny FRIDEX EKO, FRIDEX EKO EXTRA, SOLAREN P EXTRA, SOLAREN P PLUS, FRITERM P PLUS).
Tuto stupnici je také možné použít pro měření bodu tuhnutí teplonosné kapaliny na bázi propylenglykolu v solárních systémech (například KOLEKTON P SUPER, SOLARTEN SUPER) nebo bodu tuhnutí chladiv pro tepelná čerpadla a chillery (například TERMOFROST P).
Rozlišení -50 °C až 0 °C

Stupnice G11/G12 - pro stanovení bodu tuhnutí chladicí směsi (Etylenglykol)
Tuto stupnici refraktometru využijte pro měření bodu tuhnutí chladiv a chladicích kapalin na bázi etylenglykolu (ethylenglykolu) - chladiva specifikace G11 (chladicí kapaliny specifikace VW TL 774-C - například FRIDEX G 48, FRIDEX STABIL) a chladicích kapalin G12 (chladicí kapaliny VW TL 774-D/F/G - například FRIDEX G PLUS), které se používají mimo jiné i ve vozidlech VW Group - značky Škoda, Volkswagen, SEAT, AUDI.
Tuto stupnici je také možné použít pro měření bodu tuhnutí teplonosné kapaliny na bázi etylenglykolu pro tepelná čerpadla a chillery (například TERMOFROST E).
Rozlišení -50 °C až 0 °C

Stupnice pro bod tuhnutí nemrznoucí směsi (Etanol) pro ostřikovače
Rozsah stupnice
Rozlišení -40 °C až 0 °C

Stupnice SRF1 - bod tuhnutí nemrznoucí směsi (Isopropanol) pro ostřikovače
Rozlišení -40 °C až 0 °C

Postup měření

Měření roztoků je velmi jednoduché, rychlé a na rozdíl od hustoměru i úsporné. Na optickou část refraktometru stačí kápnout pár kapek měřené látky, přiklopit krytku hranolu (tím se látka lépe rozprostře po měřícím hranolu), přiložit oko k okuláru, podívat se proti světlu (případně doostřit) a na stupnici můžete pohodlně odečíst výslednou hodnotu.

Kalibrace
Kalibrace se provádí obyčejnou čistou vodou. Čistá voda se pomocí pipety nanese
na prizma. Přiloženým šroubováčkem otáčíme šroubkem v horní části (pod pryžovým krytem) tak, aby
bílo/modré rozhraní bylo na stupnici přesně v bodě 0. Váš přístroj už je nakalibrován z výroby, kalibrace se vyžaduje až po mnoha měřeních.